## Check_Funktionstüren_Inspektion
! Beispiel ! Änderungen beliebig möglich - so wie es Kunden und Auftragnehmern passt, abgesprochen ist bzw. den Inspektions-Wartungsvorgaben des Herstellers entspricht.
Inspektions-/Wartungsplan Funktionstüren
Objekt: Musterobjekt, Adresse
| Geschoss: | OGG (1. OG. 2. OG usw.)
| Wohnungen: | A, B, C, usw.
Hinweis: mit der Unterschrift wird bestätigt, dass alle Inspektionen/Wartungen laut nachstehendem Plan durchgeführt wurden. Das "Abhaken" einzelner Positionen ist somit nicht erforderlich. Die Inspektion/Wartung schließt keine Arbeiten ein, die lediglich gestalterische Arbeiten sind (z. B. ausbessern von Oberflächenveredlungen). Besonders zu vergütendende Tätigkeiten/Leistungen sind in den gelb/grau hinterlegten Feldern separat aufgeführt. Soweit diese ausgeführt sind, erfolgt eine Kennzeichnung mit einem X.
|  | Wohnung/ Gebäudeteil | Wohnung/ Gebäudeteil | Wohnung/ Gebäudeteil | Wohnung/ Gebäudeteil | Wohnung/ Gebäudeteil | Wohnung/ Gebäudeteil | Wohnung/ Gebäudeteil | Wohnung/ Gebäudeteil | Wohnung/ Gebäudeteil | Wohnung/ Gebäudeteil
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | sowie ggf. weitere
Nr. | Funktionstüren
1 | Sichtkontrolle: Beschädigung der Zargen/Rahmen, des Türblattes, der Seitenteile, Oberblenden, des Oberlichtes, der Glasleiste
2 | Kontrolle der festen Verbindung und korekten Abdichtungen zwischen Zargen/Rahmen und Mauer- werk/Leichtbauwand
3 | Nachbesserung der Abdichtung/des Baukörperanschlusses | bar: A to J
4 | Dichtungen inspizieren: fester Sitz, Beschädigung, Verschmutzung Reinigung der Dichtung
5 | Austausch defekter Dichtungen | bar: A to J
6 | Beschläge (Bänder, Schloss, Drücker/Drückergarnitur inspizieren: fester Sitz der Beschläge, Abnutzung, Bruch
7 | Beschläge nachstellen, ggf. Schrauben anziehen, ggf. ergänzen
8 | Einstellen von Beschlägen unter Beachtung der Herstellervorgaben
9 | Funktionstüren: prüfen der Gängigkeit von beiden Seiten (öffnen, schließen), ggf. Funktion der Schließfolgeregelung prüfen
10 | Öffnungs- und Schliesskontrolle des Schlosses (Riegel mit dem Schlüssel zurückziehen und vor-schieben und Schlossfalle/Riegel beim Schliessen in das Schließ-blech einrasten)
11 | Selbstständieges Schließen der Tür aus jedem Öffnungswinkel (wenn Türschließer vorhanden)
12 | Einstellen des Türschließers, ggf. reinigen von Beschlagbestand-teilen (Schiene)
13 | Tausch von Türschließer oder Komponenten
14 | Funktionen weiterer Einbauten wie Zutrittskontrolle, Überwachung, ...
15 | abgenutzte, gebrochene Beschläge ausgetauscht, Nachweis/Umfang lt. separater Erfassung | bar: A to J
16 | ölen/fetten der beweglichen Beschlagkomponenten nur soweit nicht wartungsfrei!
17 | Glasabdichtung: inspizieren fester Sitz der Glasleisten, der Abdichtung, Kontrolle Dichtstoff
18 | Glasabdichtung instandsetzen | bar: A to J
19 | Gläser: Einläufe, Schäden am Randverbund
20 | Glas weist erhebliche Schäden auf, Austausch wird empfohlen, Kostenvoranschlag zur Reparatur folgt | bar: A to J
21 | Bodendichtung: inspezieren auf Verschließ, Defekt, Verschmutzung
22 | Bodendichtung: Funktionskontrolle
23 | Ersatz defekter Bodendichtungen | bar: A to J
24 | Feststellanlagen (nur wenn vorhanden): Funktionskontrolle, jährliche Überprüfung, nur in Verbindung mit Prüfbuch
25 | weitere Arbeiten
Platz für Anmerkungen: z. B. Türen weisen an den Kanten erhebliche Beschädigungen auf, die nicht funktionsrelevant sind.
| Datum | C: Unterschrift des ausführenden Handwerkers
die Markierung "X" ist hier nur bespielhaft und i. d. R. von Hand einzutragen
Diese Checkliste dient als Vorlage.
Der Check-Umfang kann individuell angepasst werden.
Der Checkumfang gilt bei allen Bauelementen und muss nicht einzeln "abgehkt" werden.
Arbeiten ausserhalb des wartungsplans sind gelb/grauz markiert. Auf diesem Blatt wird notiert, wenn so eine Arbeit ausgeführt wurde.
Im separaten Dokument wird dann erfasst, was gemacht wurde.
die Markierung "X" ist hier nur bespielhaft und i. d. R. von Hand einzutragen,
für die Anlage zum Vertrag sollten die "X" entfernt werden